## 超低温冰箱参数表
超低温冰箱参数表
序号 | 一、项目
1 | 样式
2 | 容积
3 | 净重
4 | 运行功率
5 | 气候类型
6 | 制冷方式
7 | 温度范围
8 | 工作条件
9 | 外部尺寸（宽*深*高）
10 | 内部尺寸（宽*深*高）
11 | 噪音
12 | 外部材料
13 | 内部材料
14 | 外门
15 | 外门隔热层
16 | 内门
17 | 内门隔热层
18 | 箱体隔热层
19 | 搁板
20 | 把手
21 | 脚轮
22 | 检测孔
23 | 门封条
24 | 压缩机
25 | 冷凝风机
26 | 换热器
27 | 制冷剂
28 | 制冷系统
29 | 显示面板
30 | 温度控制
31 | 报警
32 | 电器安全
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 除颤起搏监护仪参数表
除颤起搏监护仪参数表
序号 | 一、项目
1 | 除颤技术及功能
2 | 除颤波形、能量档位
3 | 最小起始能量
4 | 除颤模式
5 | 3导ECG监护功能
6 | 屏幕制式
7 | 屏幕快照功能、截取事件时间
8 | 电池描述
9 | 手柄描述
10 | CPR反馈功能
11 | USB数据读取/导出功能及最大内存
12 | 软件系统描述
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 床旁监护系统监护仪参数表
床旁监护系统监护仪参数表
序号 | 一、项目
1 | 监护仪结构
2 | 监测参数
3 | 系统功能
4 | 产品设计与认证
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 床旁连续血液净化仪参数表
床旁连续血液净化仪参数表
总体概述：临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗等，以产品注册证为证明文件，产品通过了国内CFDA认证和欧盟CE认证。
序号 | 一、项目
1 | 治疗模式
2 | 可旋转液晶触摸显示屏尺寸
3 | 抗凝输入功能
4 | 管路安装
5 | 肝素泵配置
6 | 碳酸氢钠单独输入功能
7 | 流量泵配置
8 | 流量控制范围：血泵流量范围： 置换液流量范围： 废液流量范围： 透析液流量范围：
9 | 压力监测范围：动脉压监测范围: 静脉压监测范围: 跨膜压监测范围: 滤前压监测范围： 一级膜外压监测范围：
10 | 气泡检测器
11 | 漏血监测
12 | 脱水范围
13 | 管路和血液滤过器功能
14 | 加热系统
15 | 高精度称重计及最大称重范围
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 多功能电动称重溶栓床参数表
多功能电动称重溶栓床参数表
序号 | 一、项目
1 | 床体尺寸
2 | 床面尺寸
3 | 床体升降行程
4 | 垂头仰卧位角度调节范围
5 | 反向垂头仰卧位角度调节范围：
6 | 背板折转角度调节范围：
7 | 腿板折转角度调节范围：
8 | 最大承重:
9 | 二、数量、材质说明
10 | 母床
11 | 床头床尾板
12 | 电机
13 | 护栏
14 | 中控脚轮
15 | 控制器
16 | 输液架
17 | 角度显示器
18 | 床垫
19 | 床头柜
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 化学发光免疫分析仪参数表
化学发光免疫分析仪参数表
序号 | 一、项目
1 | 检测原理
2 | 测试项目
3 | 自身免疫项目
4 | 感染类项目
5 | 模块组合式设计
6 | 最小检测模块试剂位
7 | 样本位
8 | 检测速度
9 | 急诊项目首个出结果时间
10 | 反应杯
11 | 急诊功能
12 | 试剂系统
13 | 加样系统
14 | 吸取样本描述
15 | 混匀技术
16 | 携带污染率
17 | 通讯功能
18 | 标准曲线稳定时间
19 | 待机描述
20 | 实时监测功能描述
21 | 试剂校准品描述
22 | 售后服务及技术支援
23 | 试剂耗材成本
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 脊柱内镜参数表
脊柱内镜参数表
总体要求：产品中的内窥镜和内窥镜下使用手术器械等须为同一品牌，以保证设备使用的安全性和兼容性。具有脊柱微创手术技术的延续性，可以进行胸、腰椎椎间盘突出和脱垂等微创手术，同时可以进行颈椎的微创手术。
序号 | 项目
一 | 内窥镜镜子及器械：
二 | 脊柱后路微创双通道系统工具包：
三 | 高频手术设备：
四 | 射频等离子体手术系统：
五 | 医用内窥镜摄像系统：
六 | 手术动力刨削：
七、补充或特有参数
八、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 可视化喉镜参数表
可视化喉镜参数表
总体概述：整机由一个喉镜手柄和一个显示屏两部分组成。
序号 | 一、项目
1 | 景深：
2 | 视场角：
3 | 防雾涂层材料：
4 | LED光源光照强度、光源色温：
5 | 手柄插入部长度：
6 | 手柄可适配喉镜片
7 | 手持式显示屏尺寸：
8 | 高清视频信号输出分辨率：
9 | 开机时间：
10 | 翻盖式结构可角度调节：
11 | 喉镜手柄按键功能：
12 | 图像模式调节
13 | 配备外置存储卡大小及功能
14 | 亮度调节按键功能
15 | 色彩参数调节
16 | 立体式航空插座技术连接
17 | 用户访问控制
18 | 售后支持
19 | 手柄可兼容同品牌图像处理器
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 全自动免疫印迹分析仪参数表
全自动免疫印迹分析仪参数表
序号 | 一、项目
1 | 检测原理
2 | 测试项目组合
3 | 检测项目
4 | 仪器全自动描述
5 | 样本位
6 | 测试数
7 | 同盘检测项目数
8 | 膜条类型
9 | 加样系统描述
10 | 试剂分配体积
11 | 检测结果重复性
12 | 清洗废液残余量
13 | 进样模块
14 | 干燥模块
15 | 扫描分析模块
16 | 温度控制功能
17 | 报告系统
18 | 通讯功能
19 | 一次性的孵育盘
20 | 实时监测功能描述
21 | 售后服务及技术支援
22 | 试剂耗材成本
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 十二导心电图机参数表
十二导心电图机参数表
序号 | 一、项目
1 | 工作条件
2 | ECG 输入
3 | 波形处理
4 | 存储器
5 | 显示器
6 | 记录器
7 | 功能描述
8 | 外部输入接口
9 | 便携描述
10 | 电源
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 输液管理系统参数表
输液管理系统参数表
总体描述：输液管理系统以每2个通道为基本单位增减，泵即插即用，与系统数据无缝连接。只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电。具有RJ45端口、报警灯带、独立的内置锂电池。输注模块之间具备联机功能，可选配置WiFi，可选配接入同品牌床旁监护仪。输液管理系统包含一托六（一台输液泵，五台注射泵）*2套、一托四（一台输液泵，三台注射泵）*1套。其中静脉注射泵13台，输液泵3台。
序号 | 一、注射泵
1 | 注射精度、机械精度
2 | 速率范围、最小步进
3 | 预置输液总量范围
4 | 快进流速范围
5 | 自动统计四种累计量
6 | 支持注射器规格
7 | 注射模式
8 | 彩色显示屏尺寸及功能
9 | 锁屏功能
10 | 药物库
11 | 压力报警阈值
12 | 阻塞前预警提示功能
13 | 阻塞后自动重启输液功能
14 | 信息储存
15 | 电池工作时间
16 | 防异物及进液等级
二 | 输液泵
17 | 输液精度
18 | 速率范围、最小步进
19 | 预置输液总量范围
20 | 快进流速范围
21 | 自动统计四种累计量
22 | 输液模式
23 | 彩色显示屏大小及功能
24 | 锁屏功能
25 | 药物库
26 | 药物色彩标识
27 | 压力报警阈值
28 | 阻塞前预警提示功能
29 | 阻塞后自动重启输液功能
30 | 双压力传感器
31 | 双超声气泡检测技术
32 | 单个气泡和累积气泡报警功能
33 | 信息储存
34 | 电池工作时间
35 | 防异物及进液等级
三、补充或特有参数
四、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 微量泵参数表
微量泵参数表
序号 | 一、项目
1 | 自动识别注射器规格
2 | 注射器兼容性描述
3 | 注射速率
4 | 快速速率
5 | 累计容量
6 | 限制量功能
7 | 精度
8 | 压力限制选择
9 | 输出总量查询
10 | 报警
11 | 安全类型
12 | 电源:
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 心电监护仪参数表
心电监护仪参数表
序号 | 一、项目
1 | 整机描述
2 | 显示
3 | 监测参数
4 | 数据
5 | 性能特点
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 压缩空气式雾化器参数表
压缩空气式雾化器参数表
序号 | 一、项目
1 | 尺寸
2 | 净重
3 | 噪音
4 | 电源
5 | 最大雾化率
6 | 药液残留量
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 医用灌注泵参数表
医用灌注泵参数表
序号 | 一、项目
1 | 电源
2 | 额定功率
3 | 显示类型（模式)：
4 | 压力设定范围：
5 | 流量设定范围：
6 | 可显示的功能数据：
7 | 供水方式：
8 | 运行方式：
9 | 噪声
10 | 尺寸：
11 | 重量：
12 | 配件适配情况：
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 荧光显微镜成像系统参数表
荧光显微镜成像系统参数表
序号 | 一、项目
1 | LED荧光光源
2 | 激发光波长范围
3 | 滤光片转盘
4 | 光源启动响应时间
5 | 光源类型
6 | UPS电源供应
7 | 荧光成像与图文报告系统软件系统
8 | 光强校验服务和校准服务
9 | 维修服务
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## 有创呼吸机参数表
有创呼吸机参数表
序号 | 一、项目
1 | 整机描述
2 | 显示描述
3 | 呼吸模式及功能
4 | 设置参数内容及参数范围
5 | 监测参数描述
6 | 报警参数描述
7 | 系统功能描述
8 | 信息化功能描述
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：

## ICU重症专用病床参数表
ICU重症专用病床参数表
序号 | 一、项目
1 | 规格、高低升降范围
2 | 床板材质
3 | 体位调节功能
4 | 头尾板材质及功能
5 | 护栏材质及功能
6 | 护栏控制器功能
7 | 手动CPR装置
8 | 床板上方两侧束缚装置
9 | 床板两侧引流袋及附属挂钩
10 | 脚轮直径及功能
11 | 标配床垫尺寸
12 | 床垫外套
13 | 床垫内芯材质及功能
14 | 标配输液架
15 | 输液架材质
16 | 输液架空气阻尼装置
17 | 标配蓄电池
18 | 电机系统及功能
二、补充或特有参数
三、若有专机专用耗材，耗材报价：